## Slide 2: Welkom Verduurzamen van de woning Pauze Kosten en financiering
Programma

## Slide 3
Belangrijke afspraken
Waarom doen we dit?

## Slide 4: Startanalyse woningen
Wirdum & Eenum

## Slide 5: Startanalyse woningen
Wirdum & Eenum

## Slide 6: Startanalyse woningen
Wirdum & Eenum
Na isolatie: 25-30 % besparing op woningverwarming

## Slide 7: Energie Index – Energie Label
Wirdum & Eenum

## Slide 8: Energie Index – Energie Label
Wirdum & Eenum

## Slide 9: Epa Onderzoeken Selectie van 6 veelvoorkomende type woningen
Wirdum & Eenum
Vrijstaand huis, BJ. 1900, 182.4m2, energie-index (EI) 2.34 (E)
Vrijstaand huis, BJ. 1900, 276.2m2, energie-index (EI) 1.69 (C)
Vrijstaand huis, BJ. 1907, 162.2m2, energie-index (EI) 1.98 (D)
Vrijstaand huis, BJ. 1910, 86,5m2, energie-index (EI) 1.47 (C)
Vrijstaand huis, BJ. 1922, 108.5m2, energie-index (EI) 3.58 (G)
Vrijstaand huis, BJ. 1930, 154.2 m2, energie-index (EI) 2.19 (E)

## Slide 10: Epa Onderzoeken Uitgangspunten Wat viel op aan de onderzochte woningen? Vragen
Onno Bosman: Epa adviseur

## Slide 11
Samenvatting Epa onderzoeken

## Slide 12
Samenvatting Epa onderzoeken

## Slide 13
Samenvatting Epa onderzoeken

## Slide 14
Vragen?
?

## Slide 15: zelf aan de slag?
Wirdum & Eenum

## Slide 16: Kleine maatregelen
Verlaag het sluipverbruik
Verminder de CO2 uitstoot
En bespaar 3-5 % energie

## Slide 17: Denk aan
Radiatorfolie
Tochtstrips
kierdichting
Waterbesparende douchekop
LED lampen
Standbykiller

## Slide 18: Isoleren Wat levert het meeste op?
1.(spouw) muren 2. dakisolatie 3. beglazing vervangen voor HR++ (voorkeur voor triple glas indien mogelijk) 4. vloerisolatie
En het geeft meer comfort, bespaart geld en CO2

## Slide 19: Gevel-Isolatie
Spouwmuurisolatie
± € 10,00 / € 17,00 per m²
Isolatie binnenzijde gevel
± € 50,00 / € 90,00 per m²
Isolatie buitenzijde gevel
± € 95,00 / € 185,00 per m²
(prijspeil 2019)

## Slide 20: DakIsolatie
Kouddak (isolatie onder dakbeschot)
± € 35 – 100,-/ m²
Warmdak (isolatie tussen dakbeschot en op dakbedekking)
± € 135 – 150,-/ m²
Omgekeerd dak (alleen platte daken)
± € 85 – 105,-/ m²
Prijspeil 2019

## Slide 21: Isolerende ramen
Isolatiemaatregelen
Prijspeil 2019

## Slide 22: VloerIsolatie
Isolatie tussen bestaande balklaag
± € 15-40,- /m2
Isolatie bovenop bestaande vloer
± € 80 – 110,- /m2 excl. bijkomende kosten
Bodemisolatie
± € 45-55,- /m2
Bestaande vloer vervangen voor schuimbeton
Prijs: ± € 115 – 135/m2
(incl. vloerafwerking, exclusief
eventuele bijkomende kosten als vloerverwarming)
(prijspeil 2019)

## Slide 23: De Overheid heeft een isolatiestandaard ontwikkeld:
Zij adviseren woningen gebouwd voor 1945 te isoleren tot minimaal energielabel C
En woningen gebouwd na 1945 te isoleren tot minimaal energielabel B
Isoleren
Goed om te weten

## Slide 24: De Overheid heeft een isolatiestandaard ontwikkeld:
Zij adviseren woningen gebouwd voor 1945 te isoleren tot minimaal energielabel C
En woningen gebouwd na 1945 te isoleren tot minimaal energielabel B
Daarnaast heeft de overheid streefwaarden voor isolatie van afzonderlijke bouwdelen:
Isoleren
Goed om te weten

## Slide 25: Streefwaarden per bouwdeel:
Isoleren
Goed om te weten

## Slide 26: Samenvatting maatregelen en kosten
Goed te weten
Prijspeil 2019

## Slide 27: TIPS
Goed te weten
Besteed je geld eerst aan stevig isoleren en daarna pas aan je installatie:
Als je gevelisolatie toepast, pak dan ook direct de beglazing aan (ivm koude gaten in gevel)
Koude voeten worden vaak eerder door trek langs de vloer veroorzaakt dan door gebrek aan vloerisolatie
De trek langs de vloer wordt op zijn beurt weer vaak veroorzaakt door matige beglazing en kierende kozijnen

## Slide 28: Meer informatie over Isolatie?
informatie
Hand-out isoleren:
www.wirdum-gn.com www.eenum.net

## Slide 29
Vragen?
?

## Slide 30
Vragen?
Pauze

## Slide 31: Welke routes zijn er naar een aardgasvrij dorp?

## Slide 32
Er zijn grofweg drie routes te onderscheiden die leiden naar een aardgasvrij dorp
Wat betekent dit voor uw huis, portemonnee en dorp?
Routes naar een aardgas vrij dorp

## Slide 33
Routes naar een aardgasvrij dorp
Wirdum en Eenum
1
2
3

## Slide 34: Vuistregel isoleren richting een aardgasvrije woning:
Kies je voor een volledige elektrische oplossing om te voorzien in warmte?
Isoleer de woning dan zo goed mogelijk maar minimaal tot energielabel A of B
Kies je voor een hybride oplossing om te voorzien in warmte? Dat wil zeggen een combinatie van elektriciteit en een andere vorm van gas
Isoleer de woning dan tot minimaal energielabel B of C
Bij een warmtenet ligt het aan de temperatuur van de toegevoerde warmte hoever het noodzakelijk is de woning te isoleren.
bij lage temp. tot minimaal label A of B, bij een hoge temp van 70C hoeft er weinig tot niets te worden geisoleerd om het huis warm te krijgen, echter voor portemonnee en milieu is isolatie natuurlijk wel beter.
Isoleren
Goed om te weten

## Slide 35
Routes naar een aardgasvrij dorp
Wirdum en Eenum

## Slide 36: Nu al aan de slag?

## Slide 37: Energie en Geld besparen
Nu al aan de slag?
Probeer uit: Zet CV temperatuur lager, op 50 graden, CV werkt efficiënter op lagere temperatuur.
https://zetmop60.nl/ bespaar tot 60,- per jaar
Werkt dit goed? Dan kun je de woning in huidige staat ook warm krijgen met warmtepomp
Extra voordeel: waarschijnlijk zijn er geen lage temperatuur radiatoren nodig

## Slide 38: Energie en geld besparen?
Nu al aan de slag?
Waterzijdig inregelen CV (kosten ca. 500,-)
Water wordt gelijkmatig verdeeld over verwarmingselementen, besparing ca. 10-20% energie

## Slide 39: Hoe betalen we dat?

## Slide 40: Beschikbare subsidies
Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)
  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren
  Isolatiemaatregelen, aansluiting warmtenet, warmtepomp, zonneboiler
  Let op: check eerst de lijst met toegestane merken/apparaten voor aanschaf!
Waardevermeerderingsregeling (4000,-)
  https://www.snn.nl/particulier/subsidie-waardevermeerdering
  Aan te vragen wanneer je 1000,- of meer bevingsschade hebt.
Overzicht van verduurzamingssubsidies is te vinden op:
https://www.verbeterjehuis.nl/hoe-betaal-ik-het/subsidies/

## Slide 41
Subsidie verduurzaming woningen in versterkingsgebied NCG uitgevoerd door SNN: https://www.snn.nl/particulier

## Slide 42: Hypotheek en leningen
Starterslening SvN
  https://svn.nl/particulieren/
Stimuleringslening SvN, persoonlijke lening (voorheen Loppersum)
  https://svn.nl/lening/Eemsdelta/svn-persoonlijke-lening/16930
Verzilverlening SvN (voorheen Loppersum)
  https://www.svn.nl/lening/Eemsdelta/svn-verzilverlening/16935
Energiebespaarlening
  https://www.energiebespaarlening.nl/
Energiebespaarbudget Nationale Hypotheek Garantie (bouwdepot)
  https://www.nhg.nl/verduurzamen/verduurzaming/
Duurzaamheidslening gemeente Eemsdelta
  https://www.eemsdelta.nl/duurzaamheidslening
Duurzame rijksmonumenten lening
  https://www.restauratiefonds.nl/particulier/financieren/alle-financieringen/duurzame-monumenten-lening
Diverse Banken bieden leningen en hypotheken gericht op verduurzamen van de woning

## Slide 43
Vragen?
?

## Slide 44: Deze presentatie is terug te vinden op: www.wirdum-gn.com www.eenum.net

## Slide 45: Meedoen of meer informatie over de werkgroep of plan? Schrijf je naam en contactgegevens op de lijst